## 今日报表
#REF! | [11 empty] | 今日行号 | 值班人 | 配合巡检
装机容量 |  | 62.4911 | 天气情况 |  | #REF! | 环境温度 |  | #REF! | 日平均辐照度 |  | #REF! | 6 | 程宇 | 王蒙宇
发电量 | 日计 | #REF! | 上网 电量 | 日计 | #REF! | 下网 电量 | 日计 | #REF! | 损失 电量 | 日计 | #REF!
| 月累 | #REF! |  | 月累 | #REF! |  | 月累 | #REF! |  | 月累 | #REF!
| 年累 | #REF! |  | 年累 | #REF! |  | 年累 | #REF! |  | 年累 | #REF!
利用 小时数 | 日计 | #REF! | 计划电量 |  | 完成率 | 清洗情况 |  |  | 损失电量原因
| 月累计 | #REF! | 月计划 | 603.0464 | #REF! | / |  |  | /
| 年累计 | #REF! | 年计划 | 8353.7619 | #REF!
设备缺陷（组件、逆变器、变压器、无功SVG）
设备编号 | 故障时间 | 影响容量 | 故障描述 |  | 故障处理情况 |  |  |  | 恢复时间 | 停机小时 | 备注
/ | / | / | / |  | / |  |  |  | / | / | 无
/ | / | / | / |  | / |  |  |  | / | / | /
工单执行 系统/自建 | 设备编号 | 缺陷类型 | 缺陷级别 |  | 缺陷描述 |  |  |  | 发生时间 | 完成时间 | 完成/挂起 挂起进展
/ | / | / | / |  | / |  |  |  | / | / | /
主要工作记事 |  | 06:00 程宇接班，巡视光伏区后台数据、升压站后台数据、各视频监控数据无异常。（已完成）
06:30 程宇、王蒙宇一次高压设备室、二次继保设备室进行巡检。（无异常）
07:00 程宇打扫中控室、会议室、楼内走廊卫生。（已完成）
07:40 全体运维人员进行早班会，安排今日工作。（已完成）
08:20 程宇、王蒙宇一次高压设备室、二次继保设备室进行巡检。（无异常）
08:30 程宇、王蒙宇巡视消防水泵房。(无异常）
09:00 王蒙宇、田旺对光伏区进行冬季防火巡检。(已完成）
09:30 王蒙宇、田旺对一期支架进行紧固。(已完成）
12:00 程宇中午值守，设备运行正常，巡盘未见异常。（已完成）
13:30 程宇、王蒙宇一次高压设备室、二次继保设备室进行巡检。（无异常）
13:50 程宇、王蒙宇巡视消防水泵房。(无异常）
17:00 程宇结算电量、统计日报数据，上报通威云系统，上报正泰智维SaaS平台，上报正泰飞讯系统。（已完成）
17:10 张蕾对日报数据进行审核、发布。（已完成）
17:20 全体运维人员进行班后会议，总结今日工作。（已完成)
负责人 |  | 张蕾 |  |  | 运行值班员 |  | 程宇 |  | 值班室电话： | 0416-8408771
06:00 程宇接班，巡视光伏区后台数据、升压站后台数据、各视频监控数据无异常。（已完成）
06:30 程宇、王蒙宇一次高压设备室、二次继保设备室进行巡检。（无异常）
07:00 程宇打扫中控室、会议室、楼内走廊卫生。（已完成）
07:40 全体运维人员进行早班会，安排今日工作。（已完成）
08:20 程宇、王蒙宇一次高压设备室、二次继保设备室进行巡检。（无异常）
08:30 程宇、王蒙宇巡视消防水泵房。(无异常）
09:00 王蒙宇、田旺对光伏区进行冬季防火巡检。(已完成）
09:30 王蒙宇、田旺对一期支架进行紧固。(已完成）
12:00 程宇中午值守，设备运行正常，巡盘未见异常。（已完成）
13:30 程宇、王蒙宇一次高压设备室、二次继保设备室进行巡检。（无异常）
13:50 程宇、王蒙宇巡视消防水泵房。(无异常）
14:50 王蒙宇、田旺对光伏区进行冬季防火巡检。(已完成）
17:00 程宇结算电量、统计日报数据，上报通威云系统，上报正泰智维SaaS平台，上报正泰飞讯系统。（已完成）
17:10 张蕾对日报数据进行审核、发布。（已完成）
17:20 全体运维人员进行班后会议，总结今日工作。（已完成)
负责人 |  | 张蕾 |  |  | 运行值班员 |  | 程宇 |  | 值班室电话： | 0416-8408771